ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТА

Робочий проект (РП) «Реконструкція каналізаційних очисних споруд в м. Богодухів в с. Семенів Яр продуктивністю 700 м3/добу»

Максимальна проектна виробнича потужність очисних споруд, що реконструюються 700 м3/доб.

Режим роботи очисних споруд - цілодобовий, 365 днів у році, чотирьох бригадний по 12 год.

Час роботи обладнання очисних споруд 24 годин на добу, цілодобово.

Таблиця 15.1 - Основні техніко-економічні показники проекту

| № | Найменування | Один. вим. | Кількість | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характер будівництва | Реконструкція |  |  |
| 2. | Продуктивність очисних споруд: |  |  |  |
|  | - річна | тис.м3/рік | 255,5 |  |
|  | - добова | м³/доб | 700 |  |
|  | - годинна | м3/год | 68,5 |  |
| 3. | Загальна площа ділянки будівництва | Га | 4.0 |  |
| 4. | Річна витрата електроенергії | тис.кВт | 680 |  |
| 5. | Річна витрата умовного твердого палива | т.у.п. | 60,0 |  |
| 6. | Річна витрата господарсько-питної води | м3 | 190,0 |  |
| 7. | Річна витрата реагентів: |  |  |  |
|  | - Al2(SO4)3 (коагулянт)* | т/рік | 17,0 |  |
|  | - флокулянт | т/рік | 3 |  |
|  | - луг 5% розчин NaOH | м3/рік | 5 |  |

* - уточнюються в процесі проектування та експлуатації